附件：

三明中关村科技园消防器材采购询价清单

报价单位（盖章）：

联系人：     电话：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器箱 | ABC-4Kg*2 | 个 | 20 |  |  |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 磷酸铵盐MF/ABC-4kg | 具 | 40 |  |  |  |
| 3 | 消防水带含水枪（国标） | 8-65-25米 | 套 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、报价含税费、运输费、搬运费、摆放费及售后服务等费用。

2、干粉灭火器应具备防伪标签并附检验报告。

三明市华城置业有限公司

2021年7月9日